Załącznik nr  5 do SIWZ

# Warunki gwarancji i serwisu

Znak sprawy: I.271.2.2016

- Wykonawca będzie zobowiązany do serwisowania zamontowanych opraw oświetlenia ulicznego. Wykonawca zapewni serwisanta, który dojedzie w miejsce instalacji na własny koszt.

- Warunki gwarancji:

- Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony oprzęt na okres zgodny z ofertą Wykonawcy.

- Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy awarie faksem lub telefonicznie. Wykonawca potwierdzi otrzymanie zgłoszenia i usunie awarie w terminie do 48 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Osprzęt serwisowany w ramach gwarancji i naprawiany w ramach gwarancji będzie wyłącznie przez Wykonawcę.

- W okresie objętym gwarancją Wykonawca będzie ponosił:

  - koszty wymiany naprawionego oprzętu oraz koszty przejazdów pracowników serwisu związanych z naprawą i konserwacją.

- Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas dokonywania każdej naprawy a w przypadku wymiany podzespołów – okres gwarancji na wymienioną część rozpoczyna się na nowo.

- Gwarancji nie będą podlegały uszkodzenia oprzętu powstałe na skutek:

- działania siły wyższej (pożar, powódź, i inne) po przyjęciu oprzętu przez Zamawiającego,

- modyfikacji, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez osoby trzecie, bez wiedzy Wykonawcy,

- uszkodzeń mechanicznych, powstałych po przyjęciu oprzętu przez Zamawiającego.

- Po trzykrotnej naprawie tej samej części, Wykonawca wymieni nieodpłatnie urządzenie na wolne od wad w terminie nie przekraczającym 14 dni.

- Okres gwarancji przedłuża się o czas pozostawania urządzenia w naprawie. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Gwaranta skutkującej wymianą urządzenia na wolne od wad, okres gwarancji na wymienione urządzenie biegnie od nowa.

- Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostaną wliczone przez Wykonawcę  w cenę ofertową.